Утверждена

Постановлением Главы

Локомотивного городского округа

Челябинской области

от 23.12.2013 №138-п

(с внесенными изменениями

от 12.05.2015 г. № 20-п)

Программа
 «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Локомотивного городского округа                           на 2011-2020 годы»

# 1. Паспорт

| Наименование Программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Локомотивного городского округа" на период до 2011-2020 годы (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Уставом Локомотивного городского округа. |
| Заказчик программы | Администрация Локомотивного городского округа. |
| Основной разработчик Программы | Администрация Локомотивного городского округа. |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: надежное функционирование и долгосрочное развитие систем коммунальной инфраструктуры; улучшение качества коммунальных услуг; повышение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунальной системы. Задачи Программы: повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в районе; разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий; замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования; |
| Срок реализации Программы | 2011-2020 годы |
| Перечень инженерной инфраструктуры | - Водоснабжение Локомотивного городского округа; - Водоотведение Локомотивного городского округа; - Теплоснабжение Локомотивного городского округа; - Электроснабжение Локомотивного городского округа; |
| Ожидаемые результаты от реализации Программы | Обеспечение коммунальными услугами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; повышение качества и надежности коммунальных услуг, оказываемых потребителям; улучшение уровня экологического состояния района. |
| Организация управления и система контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы |

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

# Настоящая Программа разработана в соответствии с:

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Уставом Локомотивного городского округа.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры района - это программа строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с документами территориального планирования.

Инженерно-техническое обеспечение  округа состоит из систем водоснабжения, водоотведения, тепло-, электро-, и газоснабжения, сбора, транспортировки и захоронения твердых бытовых отходов. Технические параметры инженерных систем, в частности, физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, предопределяют дальнейшее развитие Локомотивного городского округа. Поэтому система инженерно-технического обеспечения нуждается в постоянном развитии и совершенствовании.

# Муниципальная целевая программа Локомотивного городского округа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Локомотивного городского округа на 2011-2020 годы» (далее именуется Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального жилищно-коммунального хозяйства, максимального использования ими всех доступных ресурсов для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения отвечает интересам жителей Локомотивного городского округа и позволит:

- формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем, что Локомотивного городского округа из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств Федерального бюджета и бюджета Челябинской области.

3. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является: надежное функционирование и долгосрочное развитие систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества коммунальных услуг и повышение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунальной системы.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в районе; разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий; замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования при которой будет снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения;

4. Сроки и этапы реализации Программы.

Программа реализуется в течение 2011-2020 годов.

5. Оценка состояния инженерной инфраструктуры.

5.1. Водоснабжение

В настоящее время водоснабжение Локомотивного городского округа осуществляется из артезианских скважин Половинкинского месторождения, расположенных в п.Гражданский, по водоводу из стальных труб D 530 мм протяжностью 29,7 км. Водовод сдан в эксплуатацию в 1969 году квартирно-эксплутационной частью (КЭЧ) в/ч 12433 Министерства обороны СССР. На основании Распоряжения Правительства Российской Федерации № 392-р от 02.04.2002 года, в связи с ликвидацией ракетной дивизии, все объекты жизнедеятельности городского округа были переданы в муниципальную собственность ЗАТО Локомотивного городского округа.

На момент передачи водовода протяжностью 29,7 км физический износ составил 85%. Капитальный ремонт водовода не проводился.

В соответствии со СНиП 2.04.02 -84 «Строительные нормы и правила водоснабжения, наружные сети и сооружения» реконструкцию водовода следует проводить разделив на участки. Реконструкция водовода позволит произвести замену изношенных стальных труб на полиэтиленовые ПЭ100S DR 13.6 D 400*29,8 мм ГОСТ 18599-2001 «Питьевая». В 2006 году было заменено 3,150 км.

Выполнение работ по реконструкции участок водовода приведет к:

- повышению качества поставляемой воды в поселок (на данный момент низкое качество воды по содержанию железа и органолептическим показателем);

- снижению затрат на содержание водовода;

- ликвидации аварийных ситуаций на водоводе, возникающих из-за физического износа водопроводных сетей (на данный момент, примерно 12 аварий в год и ежегодно этот показатель растет);

- бесперебойной работе котельной в зимний период и стабильной работе всей системы теплоснабжения Локомотивного городского округа.

Планируемый ввод в эксплуатацию магистрального водовода:

I очередь – 2020 год (замена 7,636 км. трубопровода);

II очередь – 2016 год (замена 19,012 км. трубопровода).

Введение автоматизации управления насосными станциями является одним из важнейших направлений технического прогресса в области подачи и отведения воды в населенных пунктах и на промышленных предприятиях.

Применение автоматизированного управления насосными станциями дает значительные преимущества:

- снижает эксплуатационные расходы вследствие уменьшения числа обслуживающего персонала, а также расходов на отопление и освещение помещений;

- увеличивает срок службы оборудования и приборов благодаря своевременному выключению из работы агрегатов при возникновении неполадок в их работе;

- дает возможность сосредоточить управление несколькими автоматизированными насосными станциями в одном пункте, что делает систему более гибкой и надежной;

- исключает участие персонала станции в технологических операциях, протекающих в антисанитарных условиях.

Для наблюдения за параметрами работы насосной станции служат различные датчики, которые преобразуют контролируемую величину в электрический сигнал, поступающий в исполнительный механизм.

Насосная станция 3-го водоподъема введена в эксплуатацию в 1967 году. И расположена недалеко от территории жилой застройки п. Локомотивный по адресу:  п. Локомотивный, улица Школьная,  401. Она предназначена для водоснабжения котельной и жилой зоны. Необходимо произвести модернизацию данной станции. Основные технико-экономические характеристики объекта: Расчетный расход – 200 м3/ч, в т.ч.: 150-м3/ч – на котельную, 50м3/ч – на жилую зону; минимальный расход 120м3/ч. Необходимый напор на выходе из насосной станции: на жилую зону – 3,2кгс/см2; на котельную – 5,0кгс/см2.

Проектом перевода насосной станции 3-го водоподъема в автоматический режим работы необходимо предусмотреть внедрение системы видеонаблюдения. Система наблюдения предназначена за агрегатами насосной станции и указателем уровня воды.

Технические решения необходимо применять по направлению на достижение максимального использования возможностей системы и оборудования.

# 5.2. Водоотведение

Существующая застройка поселка оборудована централизованной канализацией с очисткой стоков на очистных сооружениях с полной механической и биологической очисткой.

Очистные сооружения Локомотивного городского округа построены в 1969 году. Проектная мощность очистных сооружений – 6000 м3/сутки.

Очистные сооружения работают на полную мощность более 30 лет без капитального ремонта. За исключением капитального ремонта здания 1 биофильтра выполненного в 2010 - 2011 г.

В состав очистных сооружений входят решетки, песколовки, двухярусные и вторичные отстойники, биофильтры, иловые площадки, хлораторная и контора-лаборатория. Практически полностью пришли в негодность системы вентиляции, отопления, электроснабжения. Произошло частичное разрушение кирпичной кладки наружных стен из силикатного кирпича и внутренних полей орошения. Не принятие срочных мер по ремонту инженерных систем может привести к сбросу неочищенных вод в р. Сухая и как следствие к экологической катастрофе.

Физический износ составлял более 90%.

В период с 2012-2013гг. планируется продолжить капитальный ремонт 2 биофильтра по следующим видам работ: замена оконных проемов, ремонт вентиляции и отопления, ремонт  полей орошения, ремонт электроснабжения с заменой силового ящика и выборочный ремонт кирпичной кладки наружных стен, что позволит обеспечить их работу в рамках проектных параметров очистки сточных вод и обработки осадков с отведением очищенных сточных вод в поверхностных водные объекты.

Состояние канализационных сетей также неудовлетворительное. Канализационный коллектор введен в эксплуатацию в 1967 году и уровень износа составляет 50%. Реконструкцией предусмотрена замена 40% протяженности водовода, с применением современных пластиковых материалов. После проведения реконструкции уровень износа будет снижен до 15%.

# 5.3. Теплоснабжение

Блочно-модульная газовая котельная введена в эксплуатацию в 2013 году. Мощность - 15,01МВт. Производительность - 5 Гкал/час.

Потребителями тепла являются:

- существующая капитальная жилая застройка;

- общегородской соцкультбыт;

- существующие промышленные предприятия.

# 5.4. Электроснабжение

Электроснабжение поселка осуществляется от единой в округе ЦРП-1 35/6 кВ, на которой установлены два трансформатора по 6,3 МВА.

Общая протяженность ЛЭП составляет 87,5 км. Трансформаторные подстанции расположены как в жилой зоне, так и на объектах Министерства обороны.

# Свободные мощности по электроэнергии 10,6 МВт. Год постройки объектов 1965-1975 года. Объекты частично требуют ремонта. Капитальный ремонт части объектов проводился в период 1997-2005 г.

# 6. Перечень основных мероприятий программы.

# Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

# Организационные мероприятия предусматривают:

# формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение №1):

# определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

# капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы.

# В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению. В связи с модернизацией оборудования будет повышено качество и надежность предоставления энергоносителей на территории Локомотивного городского округа.

# Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

# Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

# 7. Механизм реализации Программы.

# Администрация  Локомотивного городского округа в рамках настоящей Программы:

# - осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

# -   формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение № 1);

# - осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

# - заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

# - предоставляет отчеты об объемах реализации муниципальных Программ и расходовании средств.

# 8. Ресурсное обеспечение Программы.

# Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств Локомотивного городского округа с привлечение средств федерального бюджета и бюджета Челябинской области. Общий объем финансирования Программы составляет 501,1 тыс. рублей.

# Финансирование Программы предусматривает финансирование из федерального и областного бюджетов в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

# Объемы финансирования Программы на 2011-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

# 9. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

# Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

# Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

# Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

# Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

# 10. Оценка эффективности реализации Программы

# Успешная реализация Программы позволит:

# - обеспечить жителей Локомотивного городского округа бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения);

# - поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства округа;

# - сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения и теплоснабжения.

# Приложение к программе

# «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Локомотивного городского округа на 2011-2020 годы»

Мероприятия к комплексной программе «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Локомотивного городского округа»

| № | Наименование мероприятия | Заказчик | Источник финансирования | Объем финансиро-вания тыс. руб. ВСЕГО | Ориентировочный объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Водоснабжение |
| 1.1 | Реконструкция водовода магистрального водовода (I-II очередь) | Администрация Локомотивного городского округа | Местный бюджет | 189,6 | 5,2 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 26,1 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 23,2 | 18,1 | 15,55 | 15,55 | 15,55 | 15,55 |
| 1.2 | Реконструкция внутригородских сетей водопровода, протяженностью 1520 м | Администрация Локомотивного городского округа | Местный бюджет | 3,9 |  |  |  |  | 2,0 | 1,9 |  |  |  |  |
| 1.3 | Реконструкция внутригородских сетей водопровода, протяженностью 7500 м | Администрация Локомотивного городского округа | Местный бюджет | 19,1* |  |  |  |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,6 |
| 1.4 | Устройство зон санитарной охраны скважины № 13 | Администрация Локомотивного городского округа | Местный бюджет | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Строительство скважины № 2-09 | Администрация Локомотивного городского округа | Местный бюджет | 10,2* |  |  |  |  |  | 10,2 |  |  |  |  |
| 1.6 | Реконструкция насосной станции III подъема | Администрация Локомотивного городского округа | Местный бюджет | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по водоснабжению | 223,2 | 31,3 | 14,6 | 25,6 | 19,6 | 23,7 | 33,3 | 18,65 | 18,65 | 18,65 | 19,15 |
| 2 | Водоотведение |
| 2.1 | Капитальный ремонт очистных сооружений | Администрация Локомотивного городского округа | Федеральный бюджет | 3,3 | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Реконструкция внутригородских сетей канализации, протяженностью 16 км | Администрация Локомотивного городского округа | Местный бюджет | 63,2* |  |  | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| 2.3 | Реконструкция очистных сооружений, мощностью 6000 м³/сут | Администрация Локомотивного городского округа | Местный бюджет | 78,8* |  | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 9,2 |
| 2.4 | Реконструкция станции обезжелезивания воды | Администрация Локомотивного городского округа | Местный бюджет | 35,9* |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,7 |
| 2.5 | Реконструкция канализационно-насосных станций КНС-1 | Администрация Локомотивного городского округа | Местный бюджет | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Реконструкция канализационно-насосных станций КНС-2 | Администрация Локомотивного городского округа | Местный бюджет | 1,6 |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Реконструкция канализационно-насосных станций КНС-3 | Администрация Локомотивного городского округа | Местный бюджет | 1,6 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по водоотведению | 185,9 | 3,3 | 12,6 | 22 | 22,1 | 22,1 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 21,8 |
| 3 | Теплоснабжение |
| 3.1 | Строительство блочно-модульной котельной на 21 МВт | Администрация Локомотивного городского округа | Инвестиционные средства | 49,9 | 49,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения | Администрация Локомотивного городского округа | Местный бюджет | 20,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 7,0 | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Установка приборов учета тепловой энергии | Администрация Локомотивного городского округа | Местный бюджет | 4,0 | 3,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по теплоснабжению | 80,9 | 61,9 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 4 | Электроснабжение |
| 4.1 | Установка общедомовых приборов учета | Администрация Локомотивного городского округа | Местный бюджет | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Строительство ТП для блочно-модульной котельной | Администрация Локомотивного городского округа | Местный бюджет | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Установка энергосберегающих осветительных приборов в подъезды многоквартирных жилых домов | Администрация Локомотивного городского округа | Местный бюджет | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по электроснабжению | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

*- средства незапланированные в бюджете Локомотивного городского округа

# Глава Локомотивного городского округа                                                              А.М. Мордвинов